## 仕訳書（全体）
サンプル１ (1ga.xlsx)
工 事 費 総 括 表
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 |  | 備 考
1 |  | 解体工事 |  | 0
2 |  | アスベスト除去工事 |  | 0
3 |  | 電気設備解体工事 |  | 0
4 |  | 機械設備解体工事 |  | 0
5 |  | 改修工事 |  | 0
6 |  | 物品処理 |  | 0
|  | 直接工事費 |  | 0
|  | 共通仮設費（積み上げ） |  | 0
|  | 合 計 |  | 0 | 117492398
専門工事
専門工事
専門工事

## 仕訳書（共通）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事 |  |  | (共通仮設)
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 共通仮設工事(積み上げ) |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（共通）
〇〇〇〇建物解体工事
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 共通仮設工事（積み上げ）
0
| 仮囲い | 設置費 仮囲鉄板 H=2.0ｍ | 99 | ｍ |  | 0
| 仮囲い | 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m ｔ=1.2㎜ W=500 塗装無し | 99 | ｍ |  | 0 | 90日
| 仮囲い | 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m ｔ=1.2㎜ W=500 塗装無し | 99 | ｍ |  | 0
| 仮囲い | 撤去費 仮囲鉄板 H=2.0ｍ | 99 | ｍ |  | 0
| 仮囲い運搬 | H=2.0ｍ | 99 | ｍ |  | 0
| クロスゲート | 幅5.0ｍ引き分け 基本料 設置費 | 1 | 箇所 |  | 0
| クロスゲート | 幅5.0ｍ引き分け リース料 | 170 | 日 |  | 0
| 土のう積み ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ掛け | W600,5袋 設置費(H450) | 16.2 | ｍ |  | 0
| 土のう積み ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ掛け | W600,3袋 設置費(H300) | 36.9 | ｍ |  | 0
| 釜場 | 1,500×1,500(φ50ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 1 | 箇所 |  | 0
| ハーロー新設 | 5,000×5,500×厚100～600 | 1 | 箇所 |  | 0
| 交通誘導員 |  | 170 | 日 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## 1仕訳書（解体）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 解体撤去工事 |  | 0
2 |  | 廃材運搬費 |  | 0
3 |  | 廃材処分費 |  | 0
4 |  | 発生材 |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（解体）
〇〇〇〇建物解体工事
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 解体撤去工事
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12ｍ未満 | 356 | ｍ2 |  | 0
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12ｍ未満 | 356 | ｍ2 |  | 0
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12ｍ未満 | 356 | ｍ2 |  | 0
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22ｍ未満 | 2262 | ｍ2 |  | 0
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22ｍ未満 | 2262 | ｍ2 |  | 0
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22ｍ未満 | 2262 | ｍ2 |  | 0
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 掛払い手間 | 188 | ｍ |  | 0
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む | 188 | ｍ |  | 0
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 基本料 修理費含む | 188 | ｍ |  | 0
| 防音シート張り | 防炎処理 | 2618 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場 | 掛払い手間 脚立足場 階高4.0ｍ以下 | 2612 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0ｍ以下 | 2612 | ｍ2 |  | 0 | 90日
| 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0ｍ以下 転用数4 | 2612 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0ｍ超5.0m未満 | 139 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0ｍ超5.0m未満 | 139 | ｍ2 |  | 0 | 90日
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0ｍ超5.0m未満 転用数1 | 139 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7ｍ超7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7ｍ超7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0 | 90日
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7ｍ超7.4m未満 転用数1 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠幅900 | 2618 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(安全手すり) | 枠組本足場用(手すり先行方式) | 188 | ｍ |  | 0
| 仮設材運搬(内部仕上足場 脚立足場) | 4階 解体用 | 2612 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場） (手すり先行方式) | (手すり先行方式) 階高4.0ｍ超5.0m未満 | 139 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場） (手すり先行方式) | (手すり先行方式) 階高5.7ｍ超7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(シート・ネット類) |  | 2618 | ｍ2 |  | 0
| コンクリートとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 標準 | 759 | ｍ3 |  | 0
| コンクリートとりこわし | RC造 地上部 圧砕機 標準 | 1710 | ｍ3 |  | 0
| CB積みとりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共 | 248 | ｍ3 |  | 0
| 鉄筋切断 | 集積共 | 2444 | ｍ3 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み | 機械 | 2444 | ｍ3 |  | 0
| とりこわし機械運搬費（ベースマシン、バックホウ） | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛ-ﾗ型 0.8m3 | 1 | 往復 |  | 0
| 散水費 |  | 1253 | ｍ2 |  | 0
| 小計-1 |  |  |  |  | 0
1
〇〇〇〇建物解体工事
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 外装材とりこわし | 壁下地(LGS) 集積共 | 77.5 | ｍ2 |  | 0
| 外装材とりこわし | 厚0.8 鉄板 集積共 | 77.5 | ｍ2 |  | 0
| 外装材とりこわし | 天井下地（野縁組） ボード別途 集積共 | 124 | ｍ2 |  | 0
| 外装材とりこわし | 天井下地（ＬＧＳ） ボード別途 集積共 | 308 | ｍ2 |  | 0
| 外装材とりこわし | 天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 集積共 | 110 | ｍ2 |  | 0
| 外装材とりこわし | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 1300×1300 集積共 | 2 | 箇所 |  | 0
| 外装材とりこわし | 鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ 集積共 | 0.6 | ｔ |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 55.2 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 木造床組 集積共 | 201 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 150角ﾀｲﾙ 集積共 | 139 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 400角ﾀｲﾙ 集積共 | 36 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 集積共 | 1824 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共 | 217 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 畳 集積共 | 30 | 枚 |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁 銘木ﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 218 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁 鉄板 厚0.8 集積共 | 96.2 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ一重張り一般 集積共 | 254 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁ｸﾛｽ 集積共 | 166 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 壁下地組 集積共 | 425 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 間仕切壁下地(ボード別途) 集積共 | 28 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ一重張り一般 集積共 | 243 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 天井下地(ボード別途) 集積共 集積共 | 2762 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | 笠木ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 32.3 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 面台ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 32.6 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 上框ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 4.1 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 沓摺ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 6.9 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 床見切ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共 | 6.2 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 集積共 | 204 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 階段手摺 高1100 集積共 | 12.2 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 手摺 高さ300 集積共 | 20.5 | ｍ |  | 0
| 内装材とりこわし | 木製廻り縁 集積共 | 74 | ｍ |  | 0
| 小計-2 |  |  |  |  | 0
2
〇〇〇〇建物解体工事
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 内装材とりこわし | 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 集積共 | 224 | ｍ2 |  | 0
| 内装材とりこわし | ｶｳﾝﾀｰ B2-5 (W5740×D200) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | ｶｳﾝﾀｰ B2-5 (W5740×D400) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | ｶｳﾝﾀｰ (W3850×D920×H1000) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 展示棚(W3800×D600×H1500) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 棚(W600×D500×H2000) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 棚(W2300×D800×H1800) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 棚板(W1200×D500×H515) 集積共 | 3 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 収納棚(W800×D600×H2000) 集積共 | 2 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 収納棚(W2150×D600×H2000) 集積共 | 2 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 吊戸棚(W1800×D400×H500) 集積共 | 3 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | ｶｳﾝﾀｰ延W(1000+4000)×D800 ×H1000 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 靴拭きマット(W1000×D400) 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 靴拭きマット(W1000×D600) 集積共 | 2 | 箇所 |  | 0
| 内装材とりこわし | 隔て板(W1000×H1800) 集積共 | 2 | 箇所 |  | 0
| 流し台撤去(L=1800) | 集積・運搬・処分共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 流し台撤去(L=2050) | 集積・運搬・処分共 | 3 | 箇所 |  | 0
| 掲示板(1600×1000) | 集積・運搬・処分共 | 4 | 箇所 |  | 0
| 開口部撤去(木製系) | 集積共 | 135 | ｍ2 |  | 0
| トイレブース撤去(木製) | 集積共 | 100 | ｍ2 |  | 0
| ガラス撤去 | 集積共 | 634 | ｍ2 |  | 0
| 開口部撤去(金属系) | 集積共 | 1069 | ｍ2 |  | 0
| 建具枠（木製）撤去 | 集積共 | 937 | ｍ |  | 0
| 小計-3 |  |  |  |  | 0
3
0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事（外構）
| アスファルトカッター入れ | 厚50ｍｍ | 99.6 | ｍ |  | 0
| アスファルト剥ぎ取り | 厚50ｍｍ | 189 | ｍ2 |  | 0
| コンクリート舗装版剥ぎ取り | 厚30ｍｍ | 20.7 | ｍ2 |  | 0
| グレーチング集水桝蓋撤去 | 亜鉛引き1000×350×ｔ20 集積共 | 1 | 箇所 |  | 0
| グレーチング側溝蓋撤去 | 亜鉛引き1000×350×ｔ20 集積共 | 80.4 | ｍ |  | 0
| マンホール蓋撤去 | 溶融亜鉛引きφ600×ｔ50 集積共 | 6 | 箇所 |  | 0
| 小計-4 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
4
〇〇〇〇建物解体工事
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 廃材運搬費
| 撤去材運搬 | コンクリート類 | 2842 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | 石・タイル類 | 12.7 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | ボード類 | 4.4 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | 混合廃棄物 | 76 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | 木材屑 | 71.2 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | ガラス類 | 4.1 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材運搬 | 鉄屑 | 253 | ｔ |  | 0
| 撤去材運搬 | アルミ屑 | 6.4 | ｔ |  | 0
| 撤去材運搬 | ステンレス屑 | 0.4 | ｔ |  | 0
| 撤去材運搬 | アスファルト類 | 9.5 | ｍ3 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
3 | 廃材処分費
| 撤去材処分費 | コンクリート類 | 6331 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | 石・タイル類 | 28.4 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | ボード類 | 2.1 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | 混合廃棄物 | 35.5 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | 木材屑 | 31.5 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | ガラス類 | 10.2 | ｔ |  | 0
| 撤去材処分費 | アスファルト類 | 21.9 | ｔ |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
5
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | －発生材－
| 発生材 | 鉄屑 H2 | 253 | ｔ |  | 0
| 発生材 | アルミ屑 | 6.4 | ｔ |  | 0
| 発生材 | ステンレス屑 | 0.4 | ｔ |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
6

## 2仕訳書（ｱｽﾍﾞｽﾄ）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事 |  |  | （アスベスト除去）
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
Ⅰ |  | アスベスト除去費（建築）
1 |  | アスベスト撤去費 |  | 0
2 |  | アスベスト運搬費 |  | 0
3 |  | アスベスト処分費 |  | 0
4 |  | 安全衛生管理費 |  | 0
|  | 計 |  | 0
Ⅱ |  | アスベスト除去費（電気、機械設備）
1 |  | アスベスト撤去費 |  | 0
2 |  | アスベスト運搬・処分費 |  | 0
3 |  | 安全衛生管理費 |  | 0
|  | 計 |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（ｱｽﾍﾞｽﾄ）
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （ｱｽﾍﾞｽﾄ除去）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | アスベスト除去費（建築）
1 | アスベスト撤去費
＜仮設工事＞
| 内部仕上足場 | 掛払い手間 脚立足場 階高4.0ｍ以下 転用数4 | 2470 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0ｍ以下 転用数4 | 2470 | ｍ2 |  | 0 | 28日
| 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0ｍ以下 転用数4 | 2470 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0 | 28日
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 基本料 修理費含む枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満転用数1 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 単管一本足場 | 掛払い手間 10m未満 | 360 | ｍ2 |  | 0
| 単管一本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 | 360 | ｍ2 |  | 0 | 4日
| 単管一本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満 | 360 | ｍ2 |  | 0
＜養生費＞
| 床養生 | 0.1㎜PEシート | 2688 | ｍ2 |  | 0
| 壁部養生 | 0.1㎜PEシート | 3321 | ｍ2 |  | 0
| 天井養生 | 0.1㎜PEシート | 2264 | ｍ2 |  | 0
| 養生シート貼り | 防炎Ⅰ類 掛払い手間 | 360 | ｍ2 |  | 0
| 養生シート貼り | 防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む | 360 | ｍ2 |  | 0 | 4日
| 養生シート貼り | 防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む | 360 | ｍ2 |  | 0
＜仮設工事＞
| 仮設材運搬(単管一本足場) |  | 360 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(内部仕上足場 脚立足場) | 4階 アスベスト用 | 2470 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式) | （手すり先行方式） 階高5.7m以上7.4m未満 | 82.2 | ｍ2 |  | 0
| 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 360 | ｍ2 |  | 0
| 小 計 1 |  |  |  |  | 0
1
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （ｱｽﾍﾞｽﾄ除去）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜アスベスト撤去費＞
| 床材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (厚2.5 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ) 集積共 | 210 | ｍ2 |  | 0
| 床材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ接着剤) 集積共 | 210 | ｍ2 |  | 0
| 巾木撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100) 集積共 | 938 | ｍ |  | 0
| 巾木撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (接着剤 H=100) 集積共 | 938 | ｍ |  | 0
| 天井材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12) 集積共 | 50.2 | ｍ2 |  | 0
| 天井材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 厚9.5) 集積共 | 2058 | ｍ2 |  | 0
| 天井材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.0) 集積共 | 100 | ｍ2 |  | 0
| 天井材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) | (石綿ｾﾒﾝﾄ板 厚5.0) 集積共 | 558 | ｍ2 |  | 0
| 撤去材袋詰め |  | 25.8 | ｍ3 |  | 0
| 撤去材集積 |  | 25.8 | ｍ3 |  | 0
| 散水 |  | 3070 | ｍ2 |  | 0
| 撤去後清掃 | 高性能真空掃除機 | 3070 | ｍ2 |  | 0
| 小 計 2 |  |  |  |  | 0
| 合 計 | 小 計 1 + 2 |  |  |  | 0
2
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （ｱｽﾍﾞｽﾄ除去）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | ＜アスベスト運搬費＞
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗッｸ2ｔ積級 人力積込 DID区間無し 37.0㎞以下 | 24.1 | ｍ3 |  | 0
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材運搬費 | 管理型処分場 接着剤 化粧石膏ボード | 1.8 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3 | ＜アスベスト処分費＞
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費 |  | 13.8 | ｔ |  | 0
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費 | 管理型処分場 接着剤 化粧石膏ボード | 0.6 | ｔ |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
4 | ＜安全衛生管理費＞
| 作業衣 |  | 1 | 式 |  | 0
| マスク用フィルター等 |  | 1 | 式 |  | 0
| 産業物用ポリ袋 | 0.15㎜(透明) | 1 | 式 |  | 0
| 環境濃度測定 | 7箇所×4区画 | 28 | 箇所 |  | 0
| 環境濃度測定 | 6箇所×4区画 | 24 | 箇所 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （ｱｽﾍﾞｽﾄ除去）（電気、機械設備）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | アスベスト除去費（電気、機械設備）
1 | ＜アスベスト徹去費＞
| ダクトフランジ徹去 | 空調、換気ダクト | 285 | 箇所 |  | 0
| 冷媒配管エルボ徹去 |  | 350 | 箇所 |  | 0
| ガスケット徹去 | 排気管、排気管フランジ部 | 2 | 箇所 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
2 | ＜アスベスト処分費＞
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材運搬・処分費 | 管理型処分場 | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3 | ＜安全衛生管理費＞
| 環境濃度測定(電気室、空調機械室) | 作業中(セキュリティーゾーン入口1点 負圧除塵装置の排出口1点・敷地境界4点・処理作業室内1点) | 7 | 箇所 |  | 0
| 環境濃度測定(電気室、空調機械室) | 作業後(処理作業室内2点・敷地境界4点) | 6 | 箇所 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
4

## 3仕訳書（電気）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
（電気設備）
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 幹線設備撤去 |  | 0
2 |  | 電灯設備撤去 |  | 0
3 |  | 弱電設備撤去 |  | 0
4 |  | 処分 |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（電気）
〇〇〇〇建物解体工事 （電気）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 幹線設備撤去
イ）撤去配管
| 電線管 | C31（露出） | 16 | m |  | 0
| 電線管 | C63（露出） | 204 | m |  | 0
| 電線管 | C75（露出） | 175 | m |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ロ）撤去配管
| ケーブル | CV8.0-3C（管内） 再使用なし | 16 | m |  | 0
| ケーブル | CV14 -3C（管内） 再使用なし | 158 | m |  | 0
| ケーブル | CV60 -3C（管内） 再使用なし | 27 | m |  | 0
| ケーブル | CV60-3C（FEP内） 再使用なし | 60 | m |  | 0
| ケーブル | CV100-3C（管内） 再使用なし | 120 | m |  | 0
| ケーブル | CV100-3C（FEP内） 再使用なし | 60 | m |  | 0
| ケーブル | CV150-3C（管内） 再使用なし | 73 | m |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ハ）機器撤去工事
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 400*400*200 再使用なし | 1 | 個 |  | 0
| 動力盤 | P-1 再使用なし | 1 | 個 |  | 0
| 動力盤 | P-2 再使用なし | 1 | 個 |  | 0
| 動力盤 | P-3 再使用なし | 1 | 個 |  | 0
| 動力盤 | P-4 再使用なし | 1 | 個 |  | 0
| 受電盤 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 低圧電灯盤 | No.1 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 低圧電灯盤 | No.2 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 低圧動力盤 | No.1 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 低圧動力盤 | No.2 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 変圧器 | 1φ100KVA 再使用なし | 1 | 台 |  | 0
| 引込柱 | 再使用なし PSA・腕金含む | 1 | 本 |  | 0
| 発電機 | 再使用なし W700 D1200 H1300 | 1 | 台 |  | 0
| 発電機 | 再使用なし W750 D800 H1450 | 1 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
1
〇〇〇〇建物解体工事 （電気）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 電灯設備撤去
イ）機器撤去工事
| 照明器具撤去 | 直付け照明（40W×1灯用） 再使用なし | 41 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（40W×2灯用） 再使用なし | 314 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（20W×2灯用） 再使用なし | 5 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（20W×6灯用） 再使用なし | 30 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（15W×1灯用） 再使用なし | 20 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（20W×1灯用） 再使用なし | 6 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 直付け照明（電球40W） 再使用なし | 4 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（電球40W） 再使用なし | 6 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（電球15W×4灯用） 再使用なし | 3 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（電球30W×1灯用） 再使用なし | 8 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（電球32W＋30W） 再使用なし | 6 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（電球60W） 再使用なし | 6 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 埋設ﾞ照明（電球30W×1灯用） 再使用なし | 33 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 埋設照明（電球75W） 再使用なし | 49 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 埋設照明（電球150W） 再使用なし | 10 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 埋設照明（電球250W） 再使用なし | 55 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 吊下型照明（電球20W×2灯用） 再使用なし | 6 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 吊下型照明（電球40W×1灯用） 再使用なし | 1 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | スポットライト型照明（電球 150W）再使用なし | 4 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 誘導灯B級（LED） 再使用なし | 3 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 誘導灯（10W） 再使用なし | 4 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 誘導灯（20W） 再使用なし | 10 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 誘導灯（40W） 再使用なし | 1 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 非常用照明（電球40W） 再使用なし | 42 | 台 |  | 0
| 照明器具撤去 | 投光器（水銀灯400W） 再使用なし | 2 | 台 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-1 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-2 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-3 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-4 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-5 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-6 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-7 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | L-8 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 電灯分電盤 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| ホーム電盤 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 2次側配管一式1 |  | 1 | 式 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
2
〇〇〇〇建物解体工事 （電気）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 弱電設備撤去
イ）自動火災報知設備
| 熱感知器 | 再使用なし | 108 | 個 |  | 0
| 煙感知器 | 再使用なし | 28 | 個 |  | 0
| 受信機（P型1級20回線） | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 総合盤（P型1級埋込型） | 再使用なし | 8 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ロ）放送設備
| 放送アンプ | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 天井付けスピーカー | 再使用なし | 53 | 台 |  | 0
| 壁掛型スピーカー | 再使用なし | 4 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ハ）設備時計
| 設備親時計 | 再使用なし | 1 | 台 |  | 0
| 設備子時計 | 再使用なし | 13 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ニ）TV共聴設備
| UHFｱﾝﾃﾅ（自立型） | 20素子 再使用なし | 1 | 本 |  | 0
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ（ﾍﾞｰｽ含む） | 3.6m（ﾍﾞｰｽ40A） 再使用なし | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
ホ）出退表示設備
| 出退表示装置 | 450*750*100 再使用なし | 1 | 台 |  | 0
| 出退表示装置 | 300*750*100 再使用なし | 2 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3
〇〇〇〇建物解体工事 （電気）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ヘ）端子盤
| 端子盤 | T-1 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-2 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-3 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-4 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-5 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-6 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-7 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | T-8 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | TV-1 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 端子盤 | TV-2 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX1 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX2 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX3 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX4 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX5 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| HUBBOX6 | 再使用なし | 1 | 面 |  | 0
| 2次側配管一式 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
4
〇〇〇〇建物解体工事 （電気）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 処分
イ）処分
| ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ・電子機器・混合廃棄物 | kgあたり | 9710 | kg |  | 0
| 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | kgあたり | 177 | kg |  | 0
| 白熱ﾗﾝﾌﾟ | kgあたり | 8 | kg |  | 0
| 水銀ﾗﾝﾌﾟ | kgあたり | 1 | kg |  | 0
| 銅くず | kgあたり 被覆銅線＋ナゲット処理 | 1310 | kg |  | 0
| 銅くず | kgあたり 銅線のみ | 998 | kg |  | 0
| 鉄くず | kgあたり | 1338 | kg |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | kgあたり | 710 | kg |  | 0
| 撤去材運搬 | 2t積 60.0km以下 石膏ボード類 | 47 | m3 |  | 0
| 撤去材運搬 | 2t積 60.0km以下 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | m3 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
5

## 4仕訳書（機械）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
（機械設備）
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 空調・換気絶技撤去工事 |  | 0
2 |  | 衛生設備撤去工事 |  | 0
3 |  | 給水設備撤去工事 |  | 0
4 |  | 排水設備撤去工事 |  | 0
5 |  | 給湯設備撤去工事 |  | 0
6 |  | 消火設備撤去工事 |  | 0
7 |  | ガス設備撤去工事 |  | 0
8 |  | 発生材処分費 |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（機械）
〇〇〇〇建物解体工事 (機械）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 空調・換気設備撤去工事
1‐1 | 空調機器設備
| 空調機 | ナショナル/ＢＶ-54ＵＨＢ 風量：57,860ｍ3/ｈ | 1 | 台 |  | 0
| 空調機 | 日立/ＰＲ-2011Ａ 冷房能力：52,0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-181ＢＧＺ 冷房能力：2.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＰＵＪ80ＧＡ9 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-100Ｃ4 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＰＵ-Ｊ112ＧＡ9 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ112Ｃ4 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ63Ｃ4Ｎ 冷房能力：5.6ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-5Ｃ10 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＰＵ-Ｊ112ＧＡ9 冷房能力：10.05ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ160Ｕ6 冷房能力：14.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 壁掛 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ45Ｋ7 冷房能力：4.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＰＬＡ-Ｊ112ＡA 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ112Ｕ6Ｅ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天吊 室内機 | 三菱電機/ＰＣＡ-Ｊ112ＧＡ9 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天吊 室内機 | ナショナル/ＣＳ-5Ｔ10 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＰＬＡ-Ｊ80Ａ4 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ63Ｕ6 冷房能力：5.6ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 壁掛 室内機 | ナショナル/ＣＳ-181ＢＧＺ 冷房能力：2.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ40Ｕ6 冷房能力：3.2ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ80Ｕ6 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天吊 室内機 | パナソニック/ＣＳ-Ｐ140ＴＭ1 冷房能力：12.5ｋｗ | 3 | 台 |  | 0
| 室外機 | パナソニック/ＣＳ-Ｐ140ＴＭ1 冷房能力：12.5ｋｗ | 3 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-225Ｄ 冷房能力：2.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ80ＵＣ 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-100Ｕ6 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＭＰＬＺ-ＲＰ140ＢＡ2 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＭＰＬＺ-ＲＰ140ＢＡ2 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ50Ｕ6 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＭＰＬＺ-ＲＰ140ＢＡ3 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＭＰＬＺ-ＲＰ112ＢＡ2 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 壁掛 室内機 | ダイキン/ＦＡＹＰ50Ｐ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ112ＵＡ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ160Ｕ6Ｎ 冷房能力：14.0ｋｗ | 5 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-100Ｕ6 冷房能力：9.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天吊 室内機 | ダイキン/ＦＨＹＰ-140Ｐ 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｐ112ＣＫ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＷＲＰ112 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
1
〇〇〇〇建物解体工事 (機械）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＲＰ140ＨＡ7ＹＧ 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ50Ｃ4 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ100Ｃ4 冷房能力：9.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ダイキン/ＲＰ140Ｐ 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ160Ｃ4 冷房能力：14.0ｋｗ | 5 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ45Ｃ4Ｓ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ダイキン/ＲＹＰ50Ｐ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ45Ｃ4Ｓ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣU-Ｊ112Ｃ4 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＲＰ160HA-YG 冷房能力：14.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＲＰ160ＨＡ7 冷房能力：14.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ112ＵＣ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＭＰＬ-ＲＰ160ＢＡ3 冷房能力14.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-140Ｕ6 冷房能力：12.5ｋｗ | 2 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | 三菱電機/ＰＣＡ-Ｊ140ＧＡ9 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ140Ｕ6Ｅ 冷房能力：12.5ｋｗ | 5 | 台 |  | 0
| 天カセ 室内機 | ナショナル/ＣＳ-100Ｕ6 冷房能力：9.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 壁掛 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｐ50ＫＧ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 天吊 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｐ112ＴＧ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 壁掛 室内機 | ナショナル/ＣＳ-Ｊ45Ｋ7 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 空調機 | 日立/ＲＰ-3011Ａ 冷房能力：76.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-140Ｃ4Ｎ 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-100Ｃ4 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｐ50ＣＫ 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ80Ｃ4 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ112Ｃ4 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＷＲＰ112ＨＡ 冷房能力：10.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | 三菱電機/ＭＰＵＺ-ＷＲＰ140ＨＡ6 冷房能力：12.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ160Ｃ4 冷房能力：14.0ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ80Ｃ4 冷房能力：7.1ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ40Ｃ4 冷房能力：4.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 室外機 | ナショナル/ＣＵ-Ｊ140Ｃ4 冷房能力：12.5ｋｗ | 5 | 台 |  | 0
| 家電リサイクル料金 | エアコン | 4 | 台 |  | 0
| 1-1の小計 |  |  |  |  | 0
2
〇〇〇〇建物解体工事 (機械）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1‐2 | 換気機器設備
| 排風機 | 有圧換気扇 25ｃｍ | 9 | 台 |  | 0
| 排風機 | 天井扇 | 20 | 台 |  | 0
| 排風機 | レンジフード | 3 | 台 |  | 0
| 壁掛扇風機 |  | 2 | 台 |  | 0
| 排煙機 | ＃３ | 1 | 台 |  | 0
| 1-2の小計 |  |  |  |  | 0
1‐3 | 空調配管類
| 冷媒用被覆銅管 | 液管 φ12.7 | 1392 | ｍ |  | 0
| 冷媒用被覆銅管 | ガス管 φ19.05 | 1392 | ｍ |  | 0
| 冷媒保温材撤去 | ＧＷ10ｍｍ φ12.7 | 1392 | ｍ |  | 0
| 冷媒保温材撤去 | ＧＷ20ｍｍ φ19.05 | 1392 | ｍ |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 （ＶＰ） | 屋内一般 30Ａ | 173 | ｍ |  | 0
| 冷水ポンプ | 5.5ｋｗ | 1 | 台 |  | 0
| 水配管用 亜鉛めっき鋼管 | 冷水配管 65Ａ | 5 | ｍ |  | 0
| 水配管用 亜鉛めっき鋼管 | 冷水配管 80Ａ | 10 | ｍ |  | 0
| 仕切弁 | ＧＶ65 | 1 | 個 |  | 0
| 仕切弁 | ＧＶ80 | 3 | 個 |  | 0
| 逆止弁 | ＣＶ80 | 2 | 個 |  | 0
| フロン回収・は回避 |  | 1 | 式 |  | 0
| 空調機（ナショナル） 制御盤 | 1.5ｍ×0.35ｍ×2.05ｍＨ | 1 | 個 |  | 0
| 空調機（日立） 制御盤 | 1.1ｍ×0.2ｍ×0.55ｍＨ | 1 | 個 |  | 0
| 空調機（日立） 制御盤 | 0.55ｍ×0.2ｍ×1.1ｍＨ | 1 | 個 |  | 0
| 排煙機（ナショナル） 制御盤 | 0.56×01.26ｍ×0.65ｍＨ | 1 | 個 |  | 0
| 1-3の小計 |  |  |  |  | 0
3
〇〇〇〇建物解体工事 (機械）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1‐4 | ダクト・器具類
| 短形ダクト撤去 | 0.5ｍｍ | 109 | ㎡ |  | 0
| 短形ダクト撤去 | 0.6ｍｍ | 314 | ㎡ |  | 0
| 短形ダクト撤去 | 0.8ｍｍ | 519 | ㎡ |  | 0
| 短形ダクト撤去 | 1.0ｍｍ | 147 | ㎡ |  | 0
| 短形ダクト撤去 | 1.2ｍｍ | 32 | ㎡ |  | 0
| スパイラルダクト撤去 | （0.5ｍｍ） 150φ | 106 | ｍ |  | 0
| 排煙円形ダクト撤去 | （1.0ｍｍ） 473φ | 0.3 | ｍ |  | 0
| 短形ダクト（低圧） ダクト保温材撤去 | ＧＷ25ｍｍ | 987 | ㎡ |  | 0
| 短形ダクト（低圧） ダクト保温材撤去 | ＧＷ50ｍｍ | 72 | ㎡ |  | 0
| 排煙短形ダクト ダクト保温材撤去 | ＲＷ25ｍｍ A | 63 | ㎡ |  | 0
| 排煙短形ダクト ダクト保温材撤去 | ＲＷ25ｍｍ B | 0.5 | ㎡ |  | 0
| 野外フード | 0.35ｍ×0.3ｍ×0.4ｍＨ | 7 | 個 |  | 0
| パイプフード | 150φ | 23 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 400×200×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 600×600×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 730×600×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 800×600×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 1000×450×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 1100×450×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 1300×900×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 風量調整ダンパー | 1300×1100×200Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 防火ダンパー | 600×600×350Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 防火ダンパー | 1000×450×350Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 防火ダンパー | 1300×900×350Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| モーターバンパー | 900×200×250Ｌ | 1 | 個 |  | 0
| 排煙口 | 600×600×150Ｈ | 1 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.1ｍ2以下 350×150 | 2 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.1ｍ2以下 500×150 | 3 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.1ｍ2以下 500×200 | 5 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.1ｍ2以下 600×150 | 6 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.2ｍ2以下 700×200 | 3 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.2ｍ2以下 750×200 | 18 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.2ｍ2以下 900×200 | 17 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.3ｍ2以下 900×250 | 6 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.3ｍ2以下 900×300 | 12 | 個 |  | 0
| 制気口 | 0.3ｍ2以下 1000×300 | 5 | 個 |  | 0
| 制気口 | 直径200ｍｍ以下 アネモ ＃12.5 | 2 | 個 |  | 0
| 制気口 | 直径250～300ｍｍ以下 アネモ ＃30 | 8 | 個 |  | 0
| ダクトフランジ切断費 |  | 570 | 箇所 |  | 0
4
〇〇〇〇建物解体工事 (機械）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 1-4の小計 |  |  |  |  | 0
| 1の合計 |  |  |  |  | 0
2 | 衛生設備撤去工事
| 横水栓 | Ｔ26Ｂ-13 | 15 | 個 |  | 0
| 紙巻器 | ＴＳ116Ｒ | 28 | 個 |  | 0
| 大便器（洋式） | タンク式 Ｃ150Ｅ/Ｓ151 | 7 | 個 |  | 0
| 大便器（洋式） | タンク式 ＣＳ50/ＳＨ50ＢＡ | 2 | 個 |  | 0
| 大便器（洋式） | 洗浄弁式 Ｃ48 | 1 | 個 |  | 0
| 大便器（和式） | タンク式Ｃ75/Ｓ570 | 17 | 個 |  | 0
| 小便器 | Ｕ29 | 17 | 個 |  | 0
| 露出型リモコンフラッシュバルブ | ＴＶ140Ｂ | 1 | 個 |  | 0
| 足踏み式操作バルブ | ＴＵ140 | 1 | 個 |  | 0
| 感知フラッシュバルブ | ＴＥＡ80 | 1 | 個 |  | 0
| 洗面器 | Ｌ220Ｄ | 21 | 個 |  | 0
| 化粧棚 | Ｓ1 | 22 | 個 |  | 0
| 化粧鑑 | ＴＳ119ＦＥ5 | 8 | 枚 |  | 0
| 掃除用流し | ＳＫ22Ａ | 3 | 個 |  | 0
| ハンドシャワー | ＴＢＢ20Ａ | 6 | 個 |  | 0
| 洗面器 | Ｌ161 | 1 | 個 |  | 0
| 2の合計 |  |  |  |  | 0
5
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 給水設備撤去工事
| 耐衝撃性塩ビ管 （ＨＩＶＰ) | 20Ａ | 170 | ｍ |  | 0
| 耐衝撃性塩ビ管 （ＨＩＶＰ) | 25Ａ | 159 | ｍ |  | 0
| 耐衝撃性塩ビ管 （ＨＩＶＰ) | 30Ａ | 7 | ｍ |  | 0
| 耐衝撃性塩ビ管 （ＨＩＶＰ) | 40Ａ | 13 | ｍ |  | 0
| 耐衝撃性塩ビ管 （ＨＩＶＰ) | 50Ａ | 6 | ｍ |  | 0
| 硬質塩ビライニング鋼管 （ＳＧＰ-ＶＢ） | 65Ａ | 4 | ｍ |  | 0
| 一般配管用 ステンレス鋼鋼管 | 40Ａ | 58 | ｍ |  | 0
| 仕切弁 | ＧＶ65 | 2 | 個 |  | 0
| 給水ポンプ | 65×50ＦＳ2Ｇ65.5 5.5ｋｗ | 2 | 台 |  | 0
| 受水槽 |  | 1 | 基 |  | 0
| 3の合計 |  |  |  |  | 0
6
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 排水設備撤去工事
| 排水 硬質塩化ビニル管 | 50Ａ | 123 | ｍ |  | 0
| 排水 硬質塩化ビニル管 | 65Ａ | 6 | ｍ |  | 0
| 排水 硬質塩化ビニル管 | 75Ａ | 52 | ｍ |  | 0
| 排水 硬質塩化ビニル管 | 100Ａ | 160 | ｍ |  | 0
| 排水 硬質塩化ビニル管 | 200Ａ | 6 | ｍ |  | 0
| 排水 ヒューム管 | 200Ａ | 38 | ｍ |  | 0
| 通期 硬質塩化ビニル管 | 40Ａ | 32 | ｍ |  | 0
| 通期 硬質塩化ビニル管 | 50Ａ | 39 | ｍ |  | 0
| 通期 硬質塩化ビニル管 | 75Ａ | 24 | ｍ |  | 0
| 排水金物 | Ｔ5Ｂ50 | 14 | 個 |  | 0
| 排水金物 | Ｔ5Ｂ80 | 4 | 個 |  | 0
| 床上掃除口 | ＣＯＢ50 | 8 | 個 |  | 0
| 床上掃除口 | ＣＯＢ80 | 5 | 個 |  | 0
| 床上掃除口 | ＣＯＢ100 | 20 | 個 |  | 0
| 4の合計 |  |  |  |  | 0
7
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 給湯設備撤去工事
| 水配管用 亜鉛メッキ鋼管 | 20Ａ | 9 | ｍ |  | 0
| 水配管用 亜鉛メッキ鋼管 | 25Ａ | 24 | ｍ |  | 0
| 給湯機 | 13号 ＧＷ-134 | 3 | 台 |  | 0
| 5の合計 |  |  |  |  | 0
8
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 消化設備撤去工事
| 屋内消火栓 | 1号消火栓 | 10 | 個 |  | 0
| 消火器 | 取外しのみ | 15 | 個 |  | 0
| 消火器ＢＯＸ | FRP製 | 2 | 個 |  | 0
| 消火ポンプ | 80ＭＳＦＵ3Ｍ | 1 | 台 |  | 0
| 配管用 炭素鋼鋼管 | 50Ａ | 86 | ｍ |  | 0
| 配管用 炭素鋼鋼管 | 65Ａ | 14 | ｍ |  | 0
| 配管用 炭素鋼鋼管 | 80Ａ | 37 | ｍ |  | 0
| 仕切弁 | ＧＶ80 | 1 | 個 |  | 0
| 6の合計 |  |  |  |  | 0
9
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | ガス設備撤去工事
| 配管用 炭素鋼鋼管 | 15Ａ | 27 | ｍ |  | 0
| 7の合計 |  |  |  |  | 0
10
〇〇〇〇建物解体工事 (機械） | [6 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 発生材処分費
| 産廃処理（運搬費込） | 金属類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 銅管類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | ステンレス | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 金属くず | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 鋼管類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 塩ビ管類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 陶磁器類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 廃プラ | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 空調機器類 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 混合廃棄物 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | 保温材 | 1 | 式 |  | 0
| 産廃処理（運搬費込） | ＣＯガラ | 1 | 式 |  | 0
| 8の合計 |  |  |  |  | 0
11

## 5仕訳書（階段改修工事）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事 |  |  | （階段改修工事）
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 階段改修工事 |  | 0
|  | 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（階段改修工事）
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （階段改修工事）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 階段改修工事
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 0.3 | ｍ3 |  | 0
| 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ | Fc18N/㎜2 S=15 捨てｺﾝ | 0.1 | ｍ3 |  | 0
| 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ | FC18N.S15 土間 | 1.2 | ｍ3 |  | 0
| 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ | FC21N.S15 雑コンクリート | 0.2 | ｍ3 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝ | 0.1 | ｍ3 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間ｺﾝ | 1.2 | ｍ3 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 雑コンクリート | 0.2 | ｍ2 |  | 0
| 異形棒鋼 | SD295A D10 | 33.9 | Kｇ |  | 0
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 | 33.9 | Kｇ |  | 0
| 鉄筋付きアンカー | D10 | 14 | 本 |  | 0
| 普通合板型枠 | 小型構造物 | 13 | ｍ2 |  | 0
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 | 13 | ｍ2 |  | 0
| 打放し面補修 | B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい | 13 | ｍ2 |  | 0
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 直均し | 6.5 | ｍ2 |  | 0
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 | 1.2 | ｍ2 |  | 0
| 階段手摺 | φ40亜鉛引きパイプ手摺 手摺子φ20 L=4.49ｍ 材工共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 渡り廊下手摺 | φ60亜鉛引きパイプ手摺 手摺子FB6×50 L=3.75ｍ 材工共 | 1 | 箇所 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
1

## 6仕訳書（備品処理）
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | 〇〇〇〇建物解体工事
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階､地上3階
|  | 面積 | 延べ面積： ㎡
|  | 直接工事費 | 0
工 事 別 内 訳 書
（備品処理）（建築）
NO | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 |  | 重量物撤去 |  | 0
2 |  | 議場内備品撤去 |  | 0
3 |  | 事務備品撤去 |  | 0
4 |  | OA機器撤去 |  | 0
5 |  | 家電品撤去 |  | 0
6 |  | その他物品撤去 |  | 0
7 |  | その他廃棄物撤去 |  | 0
8 |  | 廃棄物運搬 |  | 0
9 |  | 廃棄物処分 |  | 0
10 |  | スクラップ控除 |  | 0
|  | 合 計 |  | 0
専門工事
専門工事
専門工事

## 内訳書（備品処理）
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （備品処理）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 重量物撤去
| 金庫・耐火書庫1 撤去 | 耐火書庫・金庫 重量600kg W580*L1140*H1660 | 3 | 台 |  | 0
| 金庫・耐火書庫2 撤去 | 耐火書庫・金庫 重量700kg W700*L1050*H1800 | 4 | 台 |  | 0
| 金庫・耐火書庫3 撤去 | 耐火書庫 重量450kg W600*L820*H1320 | 1 | 台 |  | 0
| 金庫・耐火書庫4 撤去 | 金庫 重量500kg W630*L750*H1200 | 1 | 台 |  | 0
| 金庫・耐火書庫5 撤去 | 金庫・耐火キャビネット 重量200kg W710*L530*H710 | 2 | 台 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
2 | 議場内備品撤去
| 議場演台撤去 | 演台・書記机 W1800*L1810*H1120 重量50kg | 1 | 個 |  | 0
| 議場内机1 | 議員机 W500*L1600*H700 重量30kg | 20 | 個 |  | 0
| 議員イス | 議員イス W680*L550*H800 重量10kg | 42 | 個 |  | 0
| 議場内傍聴席 | 傍聴席 取外し共 W520*L420*H1100 重量8kg | 30 | 個 |  | 0
| 議場内机2 | 高級机 W850*L1800*H700 重量60kg | 1 | 個 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
1
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （備品処理）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 事務備品撤去
| 事務机1 | 高級机 W850*L1800*H700 重量60kg | 3 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No12
| カウンター1 | ハイカウンター 大 W600*L5500*H920 重量90kg | 3 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No13, 14, 15
| カウンター2 | ハイカウンター 小 W580*L1800*H900 重量50kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No16
| カウンター3 | ハイカウンター 小 W600*L1200*H900 重量30kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No25
| キャビネット1 | オープンキャビネット W400*L1760*H840 重量40kg | 4 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No17, 18
| キャビネット2 | オープンキャビネット W450*L1800*H900 重量50kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No26
| キャビネット3 | 竪型 扉付き W450*L880*H2174 重量50kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No27
| キャビネット4 | キャビネット 小 W900*D450*H700 重量25kg | 125 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No52
| キャビネット5 | キャビネット 大 W900*D450*H1700 重量45kg | 54 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No53
| 事務机2 | スチールデスク W1000*D730*H700 重量40kg | 52 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No56
| 事務椅子 | 背もたれ付き 脚幅600*座幅475 重量10kg | 78 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No55
| パイプ椅子 | 折りたたみ式 W450*D450*H800 重量4kg | 33 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No57
| ソファー | 待ちあい室用等 W1500*D530*H740 重量25kg | 21 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No54
| ホワイトボード | 大型 t40*L2700*H1200 重量25kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No59
| 会議用テーブル | 舟形木製 W1800*L4820*H720 重量70kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No60
| 製図テーブル | W850*L1800*H700 重量30kg | 1 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No24
| 黒板 | 大型 t40*L2700*H1180 重量30kg | 6 | 個 |  | 0 | 不要物品一覧表 No28
| 小 計 |  |  |  |  | 0
4 | OA機器撤去
| プリンター1 | EPSON W625*D640*H481 重量62kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No42
| プリンター2 | コニカ W575*D595*H662 重量71kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No43
| プリンター3 | 富士通 W505*D407*H390 重量22kg | 3 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No44, 48, 49
| プリンター4 | 沖電気 W485*D345*H634 重量32kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No45
| プリンター5 | EPSON W584*D475*H467 重量45kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No46
| プリンター6 | リソグラフ W1380*D645*H1100 重量115kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No47
| プリンター7 | EPSON W546*D275*H175 重量7kg | 2 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No50, 51
| 小 計 |  |  |  |  | 0
2
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （備品処理）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 家電品撤去
| 冷蔵庫1 | 大型 W650*D699*H1689 重量89～97kg | 2 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No36, 37
| 冷蔵庫2 | 中型 W550*D640*H1600 重量50～60kg | 3 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No35, 38, 39
| 冷蔵庫3 | 小型 W450*D522*H1145 重量22～28kg | 2 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No40, 41
| テレビ | ブラウン管式19型 重量15kg | 5 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No58
| 小 計 |  |  |  |  | 0
6 | その他物品撤去
| アングル棚1 | 簡易棚 W610*L4800*H1800 重量60kg | 6 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No31,32,33,34
| アングル棚2 | 簡易棚・壁取付 W600*L7100*H600 重量5kg | 1 | 台 |  | 0 | 不要物品一覧表 No30
| タタミ | W940*L1850*t50 重量15kg | 10 | 枚 |  | 0 | 不要物品一覧表 No29
| 小 計 |  |  |  |  | 0
7 | その他廃棄物撤去
| 混合廃棄物 | リスト対象外の器具・備品等の撤去 | 10 | t |  | 0 | その他のもの
| 小 計 |  |  |  |  | 0
8 | 廃棄物運搬
| 重量物運搬 | 金庫・耐火書庫等 11台 重量6t | 1 | 式 |  | 0
| 議場備品運搬 | 机22個 椅子72個 重量1.4t | 1 | 式 |  | 0
| 事務備品運搬 | 机・椅子・キャビネット等 約400点 重量約10t | 1 | 式 |  | 0
| OA機器運搬 | プリンター10台 重量0.4t | 1 | 式 |  | 0
| 家電品運搬 | 冷蔵庫７台、テレビ5台 重量0.5t | 1 | 式 |  | 0
| その他物品運搬 | アングル棚7台、タタミ10枚 重量0.5t | 1 | 式 |  | 0
| 混合廃棄物運搬 | リスト対象外の器具・備品等 推定 重量約10t | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3
〇〇〇〇建物解体工事 | [6 empty] | （備品処理）（建築）
内 訳 書
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 廃棄物処分
| 重量物処分 | 金庫・耐火書庫等 11台 重量6t | 1 | 式 |  | 0
| 議場備品処分 | 机22個 椅子72個 重量1.4t | 1 | 式 |  | 0
| 事務備品処分 | 机・椅子・キャビネット等 約400点 推定 重量約10t | 1 | 式 |  | 0
| OA機器処分 | プリンター10台 重量0.4t | 1 | 式 |  | 0
| 家電品処分 | 冷蔵庫７台、テレビ5台 重量0.5t | 1 | 式 |  | 0 | 家電リサイクル券購入含む
| その他物品処分 | アングル棚7個、タタミ10枚 処分 重量0.5t | 1 | 式 |  | 0
| 混合廃棄物処分 | リスト対象外の器具・備品等 推定 重量約10t | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
10 | スクラップ控除
| 鉄くず | 級外 | 8 | t |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
4