## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
3g.xlsx
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
| 1 |  | 0
式
電気設備工事
| 1 |  | 0
式
機械設備工事
| 1 |  | 0
式
計
0
共通費
共通仮設費
| 1 |  | 0
式
計
0

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 0
式
電気設備工事
| 1 |  | 0
式
機械設備工事
| 1 |  | 0
式
計
0

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事
| 1 |  | 0
式
□□教室棟（□棟）解体工事
| 1 |  | 0
式
渡り廊下 解体工事
| 1 |  | 0
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
| 1 |  | 0
式
浄化槽 解体工事
| 1 |  | 0
式
外構工事 解体工事
| 1 |  | 0
式
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事
| 1 |  | 0
式
既存杭引抜工事
| 1 |  | 0
式
植樹撤去工事
| 1 |  | 0
式
既設△△・〇〇棟改修工事
| 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
電気設備処分
| 1 |  | 0
式
幹線設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
幹線設備処分
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
消火設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
衛生設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
空調設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
冷媒回収工事
| 1 |  | 0
式
産業廃棄物処理
| 1 |  | 0
式
新設ポンプ設置工事
| 1 |  | 0
式
切回し配管工事
| 1 |  | 0
式
計
0

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 0
式
解体撤去工事
| 1 |  | 0
式
発生材運搬費
| 1 |  | 0
式
発生材処分費
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
□□教室棟（□棟）解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
| 1 |  | 0
式
解体撤去工事
| 1 |  | 0
式
発生材運搬費
| 1 |  | 0
式
発生材処分費
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
渡り廊下 解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
| 1 |  | 0
式
解体撤去工事
| 1 |  | 0
式
発生材運搬費
| 1 |  | 0
式
発生材処分費
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
〇棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
| 1 |  | 0
式
□棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
| 1 |  | 0
式
渡り廊下 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
浄化槽 解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
| 1 |  | 0
式
発生材運搬費
| 1 |  | 0
式
発生材処分費
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
外構工事 解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
| 1 |  | 0
式
発生材運搬費
| 1 |  | 0
式
発生材処分費
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事
| 1 |  | 0
式
地業工事
| 1 |  | 0
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 0
式
型枠工事
| 1 |  | 0
式
鉄筋工事
| 1 |  | 0
式
防水工事
| 1 |  | 0
式
金属工事
| 1 |  | 0
式
左官工事
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
既存杭引抜工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
既存杭引抜工事
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
植樹撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
植樹撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
既設△△・〇〇棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階壁設置工事
| 1 |  | 0
式
3階手摺設置工事
| 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
電気設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
器具撤去工事
| 1 |  | 0
式
盤類撤去工事
| 1 |  | 0
式
アンテナ類撤去工事
| 1 |  | 0
式
受変電機器類撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 17
電気設備処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備処分
| 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
幹線設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線ケーブル抜取工事
| 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 19
幹線設備処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備処分
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 20
給水設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 21
消火設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
衛生設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 23
空調設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備撤去工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 24
冷媒回収工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷媒回収工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 25
産業廃棄物処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 26
新設ポンプ設置工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新設ポンプ設置工事
| 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 27
切回し配管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
切回し配管工事
| 1 |  | 0
式
計
0

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 28
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 0
式
計
0
解体撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材運搬費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材処分費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 29
□□教室棟（□棟）解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
解体撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材運搬費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材処分費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 30
渡り廊下 解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
解体撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材運搬費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材処分費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 31
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
〇棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
□棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
渡り廊下 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 32
浄化槽 解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材運搬費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材処分費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 33
外構工事 解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材運搬費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
発生材処分費
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 34
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
地業工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
型枠工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
鉄筋工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
防水工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
金属工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
左官工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 35
既存杭引抜工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
既存杭引抜工事 | ｹｰｼﾝｸﾞ削孔引抜工法
| (NETIS：KT-150053-A) | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 36
植樹撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
植樹撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 37
既設△△・〇〇棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階壁設置工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
3階手摺設置工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 38
電気設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
器具撤去工事 | 器具撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
盤類撤去工事 | 盤類撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
アンテナ類撤去工事 | アンテナ類撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
受変電機器類撤去工事 | 受変電機器類撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 39
電気設備処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備処分 | 電気設備処分
|  | 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 40
幹線設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線ケーブル抜取工事 | 幹線ケーブル抜取工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 41
幹線設備処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備処分 | ナゲット処理
|  | 1 |  | 0
式
幹線設備処分 | 銅線買取
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 42
給水設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備撤去工事 | 給水設備撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 43
消火設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備撤去工事 | 消火設備撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 44
衛生設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備撤去工事 | 衛生設備撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 45
空調設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備撤去工事 | 空調設備撤去工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 46
冷媒回収工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷媒回収工事 | 冷媒回収工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 47
産業廃棄物処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理 | 産業廃棄物処理
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 48
新設ポンプ設置工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新設ポンプ設置工事 | 新設ポンプ設置工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 49
切回し配管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
切回し配管工事 | 切回し配管工事
|  | 1 |  | 0
式
計
0

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1,959 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 1,959 |  |  | 0
| 12m未満 － 90日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1,959 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 1,959 |  |  | 0
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む － | 1,959 |  |  | 0
| 90日 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 1,959 |  |  | 0
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 1,959 |  |  | 0
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,959 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建物解体地上部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 1,387 |  |  | 0
ｍ3
建物解体地下部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 455 |  |  | 0
ｍ3
建物解体CB部 | 無筋
| 集積・積込共 | 38.1 |  |  | 0
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋
| 集積・積込共 | 109 |  |  | 0
ｍ3
内装材解体 | 集積・積込共
|  | 2,854 |  |  | 0
㎡
散水
|  | 2,854 |  |  | 0
㎡
整地
|  | 1,091 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 4,534 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 木材
|  | 24 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 8.9 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | 8.2 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 鉄くずH3（鉄筋）
|  | 197 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｱﾙﾐくず
| 新屑1級（建具） | 5,769 |  |  | 0
kg
運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | 1.3 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
〇〇教室棟（〇棟） 解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 4,534 |  |  | 0
ｔ
処分費 | 木材
|  | 24 |  |  | 0
ｔ
処分費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 8.9 |  |  | 0
ｔ
処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | 8.2 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄くずH3（鉄筋）
発生材鉄くず |  | 197 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐくず
発生材鉄くず | 新屑1級（建具） | 5,769 |  |  | 0
kg
処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | 1.3 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
□□教室棟（□棟）解体工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 3,018 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 3,018 |  |  | 0
| 12m未満 － 90日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 3,018 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 3,018 |  |  | 0
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む － | 3,018 |  |  | 0
| 90日 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 3,018 |  |  | 0
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 3,018 |  |  | 0
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 3,018 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
□□教室棟（□棟）解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建物解体地上部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 1,773 |  |  | 0
ｍ3
建物解体地下部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 487 |  |  | 0
ｍ3
建物解体CB部 | 無筋
| 集積・積込RC共 | 37.4 |  |  | 0
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋
| 集積・積込RC共 | 123 |  |  | 0
ｍ3
内装材解体 | 集積・積込共
|  | 3,247 |  |  | 0
㎡
散水
|  | 3,247 |  |  | 0
㎡
整地
|  | 1,106 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
□□教室棟（□棟）解体工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 5,545 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 木材
|  | 15.7 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 10.2 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | 9.2 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 鉄くずH3（鉄筋）
|  | 240 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｱﾙﾐくず
| 新屑1級（建具） | 6,493 |  |  | 0
kg
運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | 0.2 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
□□教室棟（□棟）解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 5,545 |  |  | 0
ｔ
処分費 | 木材
|  | 15.7 |  |  | 0
ｔ
処分費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 10.2 |  |  | 0
ｔ
処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
|  | 9.2 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄くずH3（鉄筋）
発生材鉄くず |  | 240 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐくず
発生材ｱﾙﾐくず | 新屑1級（建具） | 6,493 |  |  | 0
kg
処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
|  | 0.2 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
渡り廊下 解体工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 142 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 142 |  |  | 0
| 12m未満 － 90日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 142 |  |  | 0
| 12m未満 - - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 142 |  |  | 0
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む － | 142 |  |  | 0
| 90日 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 142 |  |  | 0
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 142 |  |  | 0
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 142 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
渡り廊下 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建物解体地上部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 47.4 |  |  | 0
ｍ3
建物解体地下部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 15.9 |  |  | 0
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋
| 集積・積込共 | 3.5 |  |  | 0
ｍ3
内装材解体 | 集積・積込共
|  | 47 |  |  | 0
㎡
散水
|  | 47 |  |  | 0
㎡
整地
|  | 48.9 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
渡り廊下 解体工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 154 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 0.4 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 鉄くずH3（鉄筋）
|  | 6.8 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｱﾙﾐくず
| 新屑1級（建具） | 279 |  |  | 0
kg
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
渡り廊下 解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 154 |  |  | 0
ｔ
処分費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
|  | 0.4 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄くずH3（鉄筋）
発生材鉄くず |  | 6.8 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐくず
発生材ｱﾙﾐくず | 新屑1級（建具） | 279 |  |  | 0
kg
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事 |  | 〇棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長尺ｼｰﾄ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚2.8 | 1,249 |  |  | 0
㎡
Pﾀｲﾙ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚2 | 246 |  |  | 0
㎡
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚12 | 2,210 |  |  | 0
㎡
運搬費 | 石綿含有
| 集積・積込共 | 30.5 |  |  | 0
ｍ3
処分費 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
|  | 30.5 |  |  | 0
ｍ3
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事 |  | □棟 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長尺ｼｰﾄ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚2.8 | 539 |  |  | 0
㎡
Pﾀｲﾙ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚2 | 1,658 |  |  | 0
㎡
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚12 | 782 |  |  | 0
㎡
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚4 | 124 |  |  | 0
㎡
運搬費 | 石綿含有
| 集積・積込共 | 14.7 |  |  | 0
ｍ3
処分費 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
|  | 14.7 |  |  | 0
ｍ3
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事 |  | 渡り廊下 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
| ﾚﾍﾞﾙ3 厚12 | 49.8 |  |  | 0
㎡
運搬費 | 石綿含有
| 集積・積込共 | 0.6 |  |  | 0
ｍ3
処分費 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
|  | 0.6 |  |  | 0
ｍ3
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
浄化槽 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建物解体地上部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 61.1 |  |  | 0
ｍ3
建物解体地下部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 13.9 |  |  | 0
ｍ3
散水
|  | 53.6 |  |  | 0
㎡
整地
|  | 45.9 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
浄化槽 解体工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 172 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 鉄くずH3（鉄筋）
|  | 5.7 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｱﾙﾐくず
| 新屑1級（建具） | 31.5 |  |  | 0
kg
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
浄化槽 解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 172 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄くずH3（鉄筋）
発生材鉄くず |  | 5.7 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐくず
発生材ｱﾙﾐくず | 新屑1級（建具） | 31.5 |  |  | 0
kg
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
外構工事 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建物解体地上部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 31.4 |  |  | 0
ｍ3
建物解体地下部 | 鉄筋切断
| 集積・積込RC部 | 34.7 |  |  | 0
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋
| 集積・積込共 | 63 |  |  | 0
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 | 厚50
|  | 5.5 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
外構工事 解体工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 297 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 木材
|  | 0.01 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | 鉄くずH3（鉄筋）
|  | 9.2 |  |  | 0
ｔ
運搬費 | ｱﾙﾐくず
| 新屑1級（建具） | 182 |  |  | 0
kg
運搬費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
|  | 12.6 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
外構工事 解体工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
|  | 297 |  |  | 0
ｔ
処分費 | 木材
|  | 0.01 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄くずH3（鉄筋）
発生材鉄くず |  | 9.2 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐくず
発生材ｱﾙﾐくず | 新屑1級（建具） | 182 |  |  | 0
kg
処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
|  | 12.6 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 113 |  |  | 0
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
|  | 13.5 |  |  | 0
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
|  | 72.2 |  |  | 0
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1 |  |  | 0
往復
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 0.7 |  |  | 0
ｍ3
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 0.7 |  |  | 0
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 13.9 |  |  | 0
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.7 |  |  | 0
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 13.9 |  |  | 0
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 13.9 |  |  | 0
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1 |  |  | 0
回
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 92.9 |  |  | 0
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
|  | 92.9 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.2 |  |  | 0
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 1.7 |  |  | 0
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.8 |  |  | 0
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
|  | 1.8 |  |  | 0
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2程度
|  | 0.06 |  |  | 0
ｔ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-1(屋内密着) 平場
| - - | 9 |  |  | 0
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | E-1(屋内密着) 立上り部
| - - | 34.1 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋳鉄製防臭蓋 | 枠付き
| 径600 | 2 |  |  | 0
ｹ所
ｽﾃﾝﾀﾗｯﾌﾟ | φ19 W303×H250
|  | 5 |  |  | 0
か所
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 新設工事 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 | 金ごて 薄張物下地
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 |  | 20 |  |  | 0
㎡
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
既存杭引抜工事 |  | 既存杭引抜工事 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ削孔引抜工法(NETIS：KT-150053-A)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存杭引抜工 | (5＜L≦10)φ500
|  | 4 |  |  | 0
本
既存杭引抜工 | (10＜L≦15)φ500
|  | 4 |  |  | 0
本
杭抜き鞘管加工費 | ﾄｯﾌﾟ+先端ﾋﾞｯﾄ+ﾍﾞﾝﾄﾞ管
|  | 0.15 |  |  | 0
％
杭抜機・資機材
運搬費 |  | 1 |  |  | 0
式
杭抜機・資機材
組立解体費 |  | 1 |  |  | 0
式
杭穴養生砂 | 材料・運搬費
|  | 48 |  |  | 0
ｍ3
既存杭現場切断 | ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｶﾞｽ切断
|  | 8 |  |  | 0
本
既存杭現場
積込・運搬費 |  | 8 |  |  | 0
本
既存杭産廃処理費
|  | 22 |  |  | 0
ｔ
法定福利費
|  | 1 |  |  | 0
式
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
植樹撤去工事 |  | 植樹撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
植樹撤去工事
[5 empty] | 0 | 別紙明細
処分費 | 枝・幹
|  | 1 |  |  | 0
式
処分費 | 根
|  | 1 |  |  | 0
式
正門入口 | C=0.85 処分費込
琉球松撤去 |  | 1 |  |  | 0
式
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
既設△△・〇〇棟改修工事 |  | 2階壁設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
|  | 6 |  |  | 0
㎡
外壁 | 厚12.5
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 6 |  |  | 0
張り |  |  | ㎡
外壁 | 厚6
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ張り |  | 6 |  |  | 0
㎡
内壁 | 厚9.5+12.5
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 6 |  |  | 0
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 11.9 |  |  | 0
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ
|  | 9.8 |  |  | 0
ｍ
計
0
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
既設△△・〇〇棟改修工事 |  | 3階手摺設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺 | ｽﾁｰﾙ製 H=1150
|  | 2.9 |  |  | 0
ｍ
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
電気設備撤去工事 |  | 器具撤去工事 |  |  | 器具撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吊下型：402（A2)
|  | 136 |  |  | 0
台
吊下型：202（A3
） |  | 2 |  |  | 0
台
黒板灯吊下型：40
1（A4) |  | 85 |  |  | 0
台
埋込型：401（B1)
|  | 3 |  |  | 0
台
埋込型：402（B2)
|  | 66 |  |  | 0
台
黒板灯埋込型：40
1（B3) |  | 6 |  |  | 0
台
逆富士：401（C1)
|  | 3 |  |  | 0
台
逆富士：402（C2)
|  | 331 |  |  | 0
台
逆富士：201（D1)
|  | 5 |  |  | 0
台
逆富士：202（D2)
|  | 100 |  |  | 0
台
壁取付：401（E1)
|  | 21 |  |  | 0
台
壁取付：201（E2)
|  | 3 |  |  | 0
台
露出□型：201（G
) |  | 8 |  |  | 0
台
埋込□型：404（H
) |  | 25 |  |  | 0
台
ダウンライト：60
（I) |  | 5 |  |  | 0
台
ブラケット：60（
J) |  | 3 |  |  | 0
台
スポットライト（
K) |  | 5 |  |  | 0
台
電気時計
|  | 20 |  |  | 0
台
天井扇風機（一時
撤去・引渡） |  | 104 |  |  | 0
台
風量調整器（一時
撤去・引渡） |  | 97 |  |  | 0
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
電気設備撤去工事 |  | 器具撤去工事 |  |  | 器具撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
プロジェクター（
一時撤去・引渡） |  | 3 |  |  | 0
台
音響用ｽﾋﾟｰｶｰ（一
時撤去・引渡） |  | 6 |  |  | 0
台
アクセスポイント
（一時撤去・引渡 |  | 28 |  |  | 0
） |  |  | 台
外灯ポール照明
|  | 3 |  |  | 0
基
投光器
|  | 1 |  |  | 0
基
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
電気設備撤去工事 |  | 盤類撤去工事 |  |  | 盤類撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤L15
|  | 1 |  |  | 0
面
動力盤P12
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤LC1
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤LC2
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L12
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T12
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L1
|  | 1 |  |  | 0
面
動力盤P
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L22
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T22
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L23
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T23
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L-放
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T24
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L32
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T32
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L映
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L33
|  | 1 |  |  | 0
面
端子盤T33
|  | 1 |  |  | 0
面
分電盤L42
|  | 1 |  |  | 0
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 86
電気設備撤去工事 |  | 盤類撤去工事 |  |  | 盤類撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤T42
|  | 1 |  |  | 0
面
動力盤P43
|  | 1 |  |  | 0
面
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 87
電気設備撤去工事 |  | アンテナ類撤去工事 |  |  | アンテナ類撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BSアンテナ（120
Φ） |  | 1 |  |  | 0
基
UHFアンテナ | （マスト1本・アンテナ3組）
|  | 1 |  |  | 0
基
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 88
電気設備撤去工事 |  | 受変電機器類撤去工事 |  |  | 受変電機器類撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電盤
|  | 1 |  |  | 0
面
単相盤200Kva用
|  | 1 |  |  | 0
面
三相盤150Kva用
|  | 1 |  |  | 0
面
三相盤500Kva用
|  | 1 |  |  | 0
面
単相トランス200K
va |  | 1 |  |  | 0
基
三相トランス150K
va用（一時撤去・ |  | 1 |  |  | 0
引渡） |  |  | 基
三相トランス500K
va |  | 1 |  |  | 0
基
既設トランス75Kv
a |  | 1 |  |  | 0
基
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 89
電気設備処分 |  | 電気設備処分 |  |  | 電気設備処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体総重量 | 建設混合廃棄物
|  | 8,487 |  |  | 0
kg
蛍光灯処分費 | 40W蛍光灯（1283本）
|  | 325 |  |  | 0
kg
蛍光灯処分費 | 20W蛍光灯（220本）
|  | 28 |  |  | 0
kg
運搬費 | 1回（往復）アームロール車
|  | 3 |  |  | 0
回
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 90
幹線設備撤去工事 |  | 幹線ケーブル抜取工事 |  |  | 幹線ケーブル抜取工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CV8-3C | 管内
|  | 130 |  |  | 0
ｍ
CV14-3C | 管内
|  | 41 |  |  | 0
ｍ
CV22-3C | 管内
|  | 331 |  |  | 0
ｍ
CV38-3C | 管内
|  | 233 |  |  | 0
ｍ
CV60-3C | 管内
|  | 74 |  |  | 0
ｍ
CV100-3C | 管内
|  | 77 |  |  | 0
ｍ
FP38-3C | 管内
|  | 98 |  |  | 0
ｍ
IV5.5*1 | 管内
|  | 502 |  |  | 0
ｍ
IV14*1 | 管内
|  | 331 |  |  | 0
ｍ
IV22*1 | 管内
|  | 74 |  |  | 0
ｍ
IV38*1 | 管内
|  | 77 |  |  | 0
ｍ
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 91
幹線設備処分 |  | 幹線設備処分 |  |  | ナゲット処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ナゲット処理総重 | 銅線重量（被覆含む）
量合計 |  | 1,389 |  |  | 0
kg
運搬費 | 1回（往復）アームロール車
|  | 1 |  |  | 0
回
計
0
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 92
幹線設備処分 |  | 幹線設備処分 |  |  | 銅線買取
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
銅線総重量合計 | 銅線重量（被覆を含まない）
|  | 1,107 |  |  | 0
kg
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 93
給水設備撤去工事 |  | 給水設備撤去工事 |  |  | 給水設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TWH-1高置水槽 | 容量：10.000ℓ
|  | 1 |  |  | 0
基
P-1揚水ポンプ | 750ℓ/min×60ｍ
|  | 1 |  |  | 0
組
機器搬出費
|  | 1 |  |  | 0
式
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 94
消火設備撤去工事 |  | 消火設備撤去工事 |  |  | 消火設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FB-1屋内消火栓 | 屋内消火栓
|  | 11 |  |  | 0
組
FA-1消火器保管箱 | 屋内消火栓
|  | 12 |  |  | 0
組
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 95
衛生設備撤去工事 |  | 衛生設備撤去工事 |  |  | 衛生設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | 再利用しない洗浄弁式
|  | 8 |  |  | 0
組
和風大便器 | 再利用しない洗浄弁式
|  | 24 |  |  | 0
組
小便器 | 再利用しない洗浄弁式
|  | 16 |  |  | 0
組
洗面器 | 再使用しない 水栓1個 水栓2個
|  | 26 |  |  | 0
組
掃除用流し | 再使用しない バック付き掃除流し
|  | 10 |  |  | 0
組
ウォータークーラ | 撤去引渡し
ー |  | 7 |  |  | 0
組
実験用流し | 再使用しない バック付き掃除流し
|  | 59 |  |  | 0
組
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 96
空調設備撤去工事 |  | 空調設備撤去工事 |  |  | 空調設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｲ)機器撤去
AHU-1 空気調和 | 冷却能力：297,000Kcal/ｈ
機 |  | 1 |  |  | 0
台
AHU-2 空気調和 | 冷却能力：285,000Kcal/h
機 |  | 1 |  |  | 0
台
R-1 冷凍機 | 冷却能力：297,000Kcal/h
|  | 1 |  |  | 0
台
R-2 冷凍機 | 冷却能力：285,000Kcal/h
|  | 1 |  |  | 0
台
CT-1 冷却塔 | 冷却能力：383,000Kcal/h
|  | 1 |  |  | 0
台
CT-2 冷却塔 | 冷却能力：368,000Kcal/h
|  | 1 |  |  | 0
台
CT-3 冷却塔 | 冷却能力：146,000Kcal/h
|  | 1 |  |  | 0
台
EXT-1 膨張タン | 有効容量：100ℓ/min
ク |  | 1 |  |  | 0
台
ACP-1 パッケー | 冷却能力：113,000Kcal/h
ジ型空調機 |  | 1 |  |  | 0
台
ACP-2 壁掛エア | 冷却能力：2.5Kw
コン |  | 1 |  |  | 0
台
ACP-3 壁掛エア | 冷房能力：5.5Kw
コン |  | 1 |  |  | 0
台
P-1 冷却水ポン | 500ℓ/min×11ｍ
プ |  | 1 |  |  | 0
台
P-2 冷却水ポン | 1,280ℓ/min×15ｍ
プ |  | 1 |  |  | 0
台
P-3 冷却水ポン | 1,230ℓ/min×15ｍ
プ |  | 1 |  |  | 0
台
P-4 冷却水ポン | 990ℓ/min×13ｍ
プ |  | 1 |  |  | 0
台
Ｐ-5 冷却水ポン | 950ℓ/min×13ｍ
プ |  | 1 |  |  | 0
台
Ｆ-1 排風機 | 片吸込シロッコファン
| 風量：11,830㎥/h | 1 |  |  | 0
台
Ｆ-2 排風機 | 片吸込シロッコファン
| 風量：2,000㎥/h | 2 |  |  | 0
台
Ｆ-3 排風機 | ミニシロッコファン
| 風量：1,000㎥/h | 1 |  |  | 0
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 97
空調設備撤去工事 |  | 空調設備撤去工事 |  |  | 空調設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｆ-4 排風機 | ミニシロッコファン
| 風量：200㎥/h | 11 |  |  | 0
台
ＥＦ-1 排風機 | 片吸込シロッコファン
| 風量：31,500㎥/h | 1 |  |  | 0
台
ＥＦ-2 排風機 | 片吸込シロッコファン
| 風量：24,200㎥/h | 1 |  |  | 0
台
機器搬出費
|  | 1 |  |  | 0
式
(ﾛ)ﾀﾞｸﾄ類撤去
長方形ダクト | 0.5t
|  | 221 |  |  | 0
㎡
長方形ダクト | 0.6t
|  | 474 |  |  | 0
㎡
長方形ダクト | 0.8t
|  | 517 |  |  | 0
㎡
長方形ダクト | 1.0t
|  | 385 |  |  | 0
㎡
保温材 | 屋内隠ぺい
GW-25t |  | 1,446 |  |  | 0
㎡
冷媒用銅管 | φ6.4/φ12.7
|  | 12 |  |  | 0
ｍ
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 98
冷媒回収工事 |  | 冷媒回収工事 |  |  | 冷媒回収工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒回収 | Ｒ-22 ガス回収及び破壊
|  | 1 |  |  | 0
式
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 99
産業廃棄物処理 |  | 産業廃棄物処理 |  |  | 産業廃棄物処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理
鉄くず
|  | 22 |  |  | 0
ｔ
混合廃棄物
|  | 3.6 |  |  | 0
ｔ
陶器くず
|  | 3.1 |  |  | 0
ｔ
繊維くず
|  | 0.9 |  |  | 0
ｔ
銅（上銅）
|  | 5.1 |  |  | 0
kg
産業廃棄物運搬
鉄くず
|  | 22 |  |  | 0
ｔ
混合廃棄物
|  | 3.6 |  |  | 0
ｔ
陶器くず
|  | 3.1 |  |  | 0
ｔ
繊維くず
|  | 0.9 |  |  | 0
ｔ
銅（上銅）
|  | 5.1 |  |  | 0
kg
アスベスト撤去処
分 |  | 1 |  |  | 0
式
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 100
新設ポンプ設置工事 |  | 新設ポンプ設置工事 |  |  | 新設ポンプ設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PW-1 給水ポンプ | 0.36m3/min×40.0ｍ 2.2Kw×2、付
ユニット | 属品含む | 1 |  |  | 0
組
PW-2 排水水中ポ | 0.74m3/min×18.0ｍ 3.7Kw×2 付
ンプユニット | 属品含む | 1 |  |  | 0
組
計
0
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 101
切回し配管工事 |  | 切回し配管工事 |  |  | 切回し配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｲ)給水設備
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 架空 50A
|  | 187 |  |  | 0
ｍ
青銅仕切弁 | 10K 50A
|  | 1 |  |  | 0
個
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾄ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
|  | 8 |  |  | 0
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 密粒 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
| 500㎡未満 | 3 |  |  | 0
㎡
(ﾛ)排水設備工事
圧送管（主） | 架空
硬質塩ﾋﾞ管 VP | 125A | 75 |  |  | 0
ｍ
圧送管（中学） | 架空
硬質塩ﾋﾞ管 VP | 75A | 28 |  |  | 0
ｍ
管理棟排水 | 土中
硬質塩ﾋﾞ管 VP | 150A | 44 |  |  | 0
ｍ
小口径桝 | L90-φ200×150A
|  | 3 |  |  | 0
組
根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
|  | 15.4 |  |  | 0
ｍ3
保護砂 | 切り込み砂利
|  | 6.6 |  |  | 0
ｍ3
埋め戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
|  | 8.8 |  |  | 0
ｍ3
残土処分 | 構内敷均し
|  | 6.6 |  |  | 0
ｍ3
(ﾊ)ｶﾞｽ設備
配管用炭素鋼鋼管 | 架空
| 40A | 18 |  |  | 0
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | 40A
|  | 2 |  |  | 0
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 102
切回し配管工事 |  | 切回し配管工事 |  |  | 切回し配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ﾆ）消火設備
配管用炭素鋼鋼管 | 架空
| 65A | 164 |  |  | 0
ｍ
計
0

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
植樹撤去工事 |  | 植樹撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
植樹撤去工事
中低木 | 寄植
|  | 30.75 |  |  | 0
㎡
中低木 | 樹高100㎝以上200㎝未満
|  | 1 |  |  | 0
本
中低木 | 樹高200㎝以上300㎝未満
|  | 4 |  |  | 0
本
高木 | 幹周15㎝以上25㎝未満
|  | 1 |  |  | 0
本
高木 | 幹周25㎝以上40㎝未満
|  | 4 |  |  | 0
本
高木 | 幹周40㎝以上60㎝未満
|  | 7 |  |  | 0
本
高木 | 幹周60㎝以上90㎝未満
|  | 5 |  |  | 0
本
高木 | 幹周90㎝以上120㎝未満
|  | 5 |  |  | 0
本
ﾔｼ類 | 葉長点5.5m
|  | 9 |  |  | 0
本
計
0

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 104
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 設置費 仮囲鉄板
| H=2.0m - - | 316 |  |  | 0
ｍ
仮囲い | 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板
| H=2.0m t=1.2㎜ w=500 | 316 |  |  | 0
ｍ
仮囲い | 基本料 修理費含む 仮囲鉄板
| H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - | 316 |  |  | 0
ｍ
仮囲い運搬 | H=2.0m
|  | 316 |  |  | 0
ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6,000×H2,000
| 設置費 | 2 |  |  | 0
か所
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 賃料 修理費含む
|  | 2 |  |  | 0
か所
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 基本料 修理費含む
|  | 2 |  |  | 0
か所
赤土対策
[5 empty] | 0 | 別紙明細(2)
計
0

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 105
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
赤土対策
土砂流出防止柵設
置 |  | 302 |  |  | 0
ｍ
ﾊｰﾛｰ設置
|  | 6 |  |  | 0
ｍ
3号沈砂地設置
|  | 1 |  |  | 0
基
立入防止柵設置
|  | 64 |  |  | 0
ｍ
仮設水路設置
|  | 57 |  |  | 0
ｍ
砕石敷石 | t=20㎝ RC-40
|  | 2,338 |  |  | 0
㎡
水中ポンプ | （賃料180日）
|  | 1 |  |  | 0
式
ガソリン発電機 | （賃料180日）
|  | 1 |  |  | 0
式
計
0